## Sheet1
モデル建物法＿集計表
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |  | ⑨
室用途 | 室名称 | 機器 名称 | 台数 | 定格 加熱能力 ［kW/台］ | 定格 消費電力 ［kW/台］ | 定格 燃料消費量 ［kW/台］ | 定格能力合計 （④×⑤） ［kW］ |  | 定格 消費エネルギー 合計 （一次エネルギー換算） （（⑥×9760/3600 ＋⑦）×④） ［kW］
手洗い・洗面所 | 1F洗面所 | EB-1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 4.0667
| 2～5F洗面所 | EB-2 | 4 | 2 | 2 |  | 8 |  | 21.6889
⑩全台合計 | [7 empty] | 9.5 | ⑪全台合計 | 25.7556
⑫平均熱源効率 （一次エネルギー換算）（HW4） | [8 empty] | ⑩÷⑪
0.36885